## 顯微鏡
位置 | 品牌機型 | 功能 | 螢光濾片規格 |  | 物鏡 | 影像系統 | 軟體 | 開放使用規則 | 備註 | 聯絡人
第二共研 | Zeiss Axiovert 200M 倒立 | n螢光 200w | DAPI | 460/50 | 5X/0.16 | Photometric | metamorph v7.8.0.0 | 定期開課，考試 委託操作 |  | 孫芸鈺 林容瑋 何輝泓 張含眉 #63206
|  | n明視野 | FITC | 535/50 | 10X/0.3 | HQ2
|  | n相位差 | Rhod | 610/75 | 20X LD/0.4 | 130萬Cooling 單色CCD
|  | nDIC | CFP | 480/40 | 40X LD/0.6 | Photometric
|  | ■其他 活細胞培養系統 | YFP | 535/30 | 20X /0.8 | Evolve 512 Delta
|  | ，電動Z軸 | C/Y FRET | 535/50 | 40X /0.95 | EMCCD
|  |  | CY5 | 692/40 | 100X oil/1.4
| Zeiss LSM 510 META 正立 | n螢光 105w | DAPI | 445/20 | 10x/0.3 | 正立 Confocal | LSM | 委託操作
|  | n明視野 | FITC | 540/50 | 20x/0.5
|  | ¨相位差 | Rhod | 575~640 | 40x water/1.2
|  | nDIC | CFP | 480/40 | 63x oil/1.4
|  | ¨其他 | YFP | 535/30 | 100x oil/1.4
|  |  | C/Y FRET | 535/50
| Leica SP8X 正立 | ■螢光 120w | DAPI | 460/50 | 5X/0.15 | 正立 Confocal | LAS X | 委託操作
|  | ■明視野 | FITC | 525/50 | 10X/0.4
|  | □相位差 | Rhod | 585/40 | 20X/0.75
|  | ■DIC |  |  | 40X oil/1.3
|  | □其他 |  |  | 63X oil/1.4
63X glyc/1.3
100X oil/1.4
| Zeiss LSM 880 倒立 | ■螢光 120w | DAPI | 445/50 | 5X/0.16 | 倒立 Confocal | ZEN | 委託操作
|  | ■明視野 | FITC | 525/50 | 10X/0.45
|  | □相位差 | Rhod | 605/70 | 20X/0.8
|  | ■DIC |  |  | 40X oil/1.3
|  | ■其他 活細胞培養系統 |  |  | 63x oil/1.4
100X oil/1.4
| TissueGnostics TissueFAXS 正立 | ■螢光 LED | DAPI | 410-460 | 2.5X/0.085 | 玻片掃描系統 | TissueFAXS StrataQuest | 委託操作
|  | ■明視野 | FITC | 495-545 | 5X/0.16 | Pixellink M4 彩色相機
|  | □相位差 | Rhod | 565-625 | 10X/0.45 | Hamamatsu Orca Flsah4.0 sCMOS camera 單色相機
|  | □DIC | CY5 | 650-770 | 20X/0.5
|  | □其他 |  |  | 40X/0.75
| Zeiss Axiophot2 正立 | □螢光 | 無 | 無 | 10X/0.3 | Optronics MicroFire | PictureFrame | 自行操作, 需與技術人員聯絡教用
|  | ■明視野 |  |  | 20X/
|  | □相位差 |  |  | 40X/0.75
|  | □DIC |  |  | 100X oil/1.3
□其他
| Zeiss Axiovert A1 倒立 | n螢光 120w | DAPI | 460/50 | 5X/0.15 | Canon | 無 | Culture room 觀察用 | 聯絡人: 劉貞 #65760
|  | n明視野 | FITC | 535/40 | 10x/0.25 | EOS 700D
|  | n相位差 | Rhod | 605/55 | 20x LD/0.35 | 1800百萬彩色CMOS
|  | ¨DIC |  |  | 40x LD/0.6
¨其他
| LEICA MZ FLIII 螢光解剖 顯微鏡 | n螢光 | GFP |  | Zoom | LEICA | 無 | 顯微影像核心 內部自用
|  | n明視野 |  |  | 0.8~10x | MC190 HD
¨相位差
¨DIC
¨其他
第三共研 | LEICA DM IL 倒立 | ¨螢光 | 無 | 無 | 10x/0.2 | 無 | 無 | Culture room 觀察用 |  | 歐陽璞 #65725
|  | n明視野 |  |  | 20/0.3
|  | n相位差 |  |  | 40/0.5
¨DIC
¨其他
| EVOS FL Auto 倒立 | n螢光 | DAPI | 447/60 | 4x/Ph/LD/0.13 | Dual camera | EVOS FL Auto software | Culture room 觀察用
|  | n明視野 | GFP | 510/42 | 20x/Ph/LD/0.4 | (monochrome CCD and color CMOS)
|  | n相位差 | TxRed | 624/40 | 40x/CC/0.75
|  | ¨DIC |  |  | 60x/LD/0.75
|  | n其他: 電動Z軸, 活細胞培養系統 |  |  | 100x/oil/1.28
| EVOS FLc 倒立 | n螢光 | GFP | 510/42 | 4x/Ph/LD/0.13 | Color CCD | EVOS FLc software | Culture room 觀察用
|  | n明視野 | RFP | 593/40 | 10x/Ph/LD/0.25
|  | n相位差 |  |  | 20x/Ph/LD/0.4
¨DIC
¨其他
| LEICA DMRA 正立 | n螢光 100W | FITC | BP535/50 | 5x/0.15 | LEICA |  | 定期開課
|  | n明視野 | TRITC | BP610/75 | 10x/0.4 | DFC 490
|  | n相位差 | DAPI/FITC/PI | Chroma set | 20x/0.7 | 800萬彩色CCD
|  | ¨DIC |  | 61001 | 40x/0.75
¨其他
| LumaScope | n螢光 20W | DAPI | 429-462nm | 4x/0.13 | 1200*1200 Camera | lumaview | 定期開課 | 聯絡人: 蔡靜儀#65725
|  | n明視野 | GFP | 502-561nm | 20x/0.5
|  | n相位差 | mCherry | 612-680nm | 40x/0.6
¨DIC
¨其他
第六共研 | NIKON | n螢光 50W | B-2A | LP 520 | 4x/0.13 | NIKON |  | Culture room 觀察用 |  | 王聲耀 #63177
| TS100 | n明視野 | G-2A | LP590 | 20x/0.45 LD | DS-5M-L2
|  | n相位差 |  |  | 40x/0.6 LD | 524萬
|  | ¨DIC |  |  |  | 黑白CCD
| 倒立 | ¨其他
| NIKON | n螢光 100W | DAPI | 460/50 | 4x/0.13 | NIKON | NIS-Elements D | Culture room 觀察用
| Eclipse-Ti2 | n明視野 | FITC | 535/40 | 20x/0.5 LD | DS-Ri2
|  | n相位差 | TRITC | 610/75 | 40x/0.75 LD | 1600萬
|  | ¨DIC |  |  |  | 彩色CCD
| 倒立 | ¨其他
第七共研 | OLYMPUS | n螢光 100W | U-MWU2(DAPI) | LP420 | 4x/0.13 | Olympus DP72 | Olympus cellSens | 定期開課 |  | 林郁里 #63162
| BX-51 | n明視野 | U-MWB2(GFP) | LP520 | 10x/0.3
|  | ¨相位差 | U-MWG2(Rhod) | LP590 | 20x/0.5
|  | ¨DIC |  |  | 40x/0.75
| 正立 | ¨其他 |  |  | 100x/1.3 oil
| OLYMPUS | n螢光 100W | U-MWU2(DAPI) | LP420 | 4x/0.13 | Olympus DP72 | Olympus cellSens | 定期開課
| IX-71 | n明視野 | U-MWB2(GFP) | LP520 | 10x/0.25
|  | n相位差 | U-MWG2(Rhod) | LP590 | 20x/0.4
|  | ¨DIC |  |  | 40x/0.6 LD
| 倒立 | ¨其他
| OLYMPUS | ¨螢光 | 無 | 無 | 4x/0.13 | 無 | 無 | Culture room 觀察用 | 2台
| CKX-41 | n明視野 |  |  | 10x/0.25
|  | n相位差 |  |  | 20x/0.4
|  | ¨DIC |  |  | 40x/0.55
| 倒立 | ¨其他
| OLYMPUS | ¨螢光 | 無 | 無 | 4x/0.1 | 無 | 無 |  | 1台
| CX-41 | n明視野 |  |  | 10x/0.25
|  | ¨相位差 |  |  | 40x/0.65
|  | ¨DIC |  |  | 100x/1.25 oil
| 正立 | ¨其他
第八共研 | NIKON | ¨螢光 | 無 | 無 | 4x/0.1 | 照相系統 | 無 | 定期開課 | 貴儀室 | 于家城 #63483 洪煜堃 #63480
| 80i | n明視野 |  |  | 10x/0.3
|  | n相位差 |  |  | 20x/0.5
|  | ¨DIC |  |  | 40x/0.75
| 正立 | ¨其他 |  |  | 100x/1.25 oil
| NIKON | n螢光 50W | B-2A | 520 LP | 4x/0.13 | 無 | 無 | Culture room 觀察用 | 左間細胞室
| TS100 | n明視野 | G-2A | 590 LP | 10x/0.3
|  | n相位差 | DAPI | BP435~485 | 20x/0.45 LD
|  | ¨DIC |  |  | 40x/0.6 LD
| 倒立 | ¨其他
| NIKON | n螢光 50W | B-2A | 520 LP | 4x/0.13 | Media cybernetics | QCapture Pro 6.0 | 定期開課 | 右間細胞室
| TS100 | n明視野 | G-2A | 590 LP | 10x/0.3 | Evolution VF
|  | n相位差 | DAPI | BP435~485 | 20x/0.45 LD | 140萬cool
|  | ¨DIC |  |  | 40x/0.6 LD | 單色CCD
| 倒立 | ¨其他
| LEICA | n螢光 LED固態光源 | DAPI | EX:375/28 | 5x/0.12 | PCO | VisiView | 定期開課 | 右間細胞室
| DMi8 | n明視野 |  | EM:460/50 | 10x/0.3 | edge 4.2 bi
|  | n相位差 | FITC | EX:480/30 | 20x/0.4 | 400萬
|  | ¨DIC |  | EM:535/40 | 40x/0.6 | 單色sCMOS
|  | ¨其他 | TxR | EX:560/40
| 倒立 |  |  | EM:635/60
細胞治療中心 | OLYMPUS | ¨螢光 | 無 | 無 | 4x/0.13 | 無 | 無 | Culture room 觀察用 | 4台 | 李昇憲 #67834
| CKX-41 | n明視野 |  |  | 10x/0.25
|  | n相位差 |  |  | 20x/0.4
|  | ¨DIC |  |  | 40x/0.55
| 倒立 | ¨其他
| ZEISS | n螢光 100w | DAPI | 460/50 | 5x/0.15 | Photometrics | Axio Vision Fluorescence Lite Rel 4.8 | 操作室3觀察細胞用 | 1台
| Axio Vert.A1 FL | n明視野 | FITC | 535/40 | 10x/0.25 | AxioCam ICm1 and Fluorescence Lite
|  | n相位差 | TRITC/PI | 620/60 | 20x/0.4 LD | 140萬cooling
|  | ¨DIC |  |  | 40x/0.6 LD | 單色CCD
| 倒立 | ¨其他

## 微盤分析儀(ELISA)
共研別 | 中文名稱 | 廠牌/型號 | 吸收光 /波長nm | 螢光 /波長nm | 冷光 | Microplate Types | 備註 | 聯絡人
二共 | 全光譜酵素免疫分析儀 | BIOTEK /Epoch 2 | 200 to 999 | 無 | 無 | 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, and 384孔盤 |  | 劉貞 #65760
三共 | 多功能酵素免疫光學分析儀 | Molecular Devices/SpectraMax i3x | 230-1000 | 250-850 | 可 | 6-, 12-, 24-, 48-, 96-,384-, and 1536孔盤 | 可偵測TRF | 歐陽璞#65725
六共 | 全波長光譜分析儀 | Thermo Scientific/ Multiskan GO | 200-1000 | 無 | 無 | 96-, and 384孔盤 |  | 王聲耀 #63177
七共 | 微盤式閃爍冷光分析儀 | PerkinElmer/ Top-count | 無 | 無 | 可 | 24 and 96孔盤 | 同位素核種可偵測3H(使用須事先申請,並有合格同位素操作訓練) | 黃思璇#63162
七共 | 酵素免疫微量計數器 | Molecular Devices/ SpectraMax M5 | 200 to 999 | 一般螢光(250-850) 時差式螢光(250-850) 偏極化螢光(300-750) | 可 | 6-, 12-, 24-, 48-,96, and 384孔盤 & cuvette |  | 黃思璇#63162
八共 | 多功能全波長微盤光學暨影像分析儀 | TECAN/Spark 10M | 200-1000 | 激發光範圍： 230-900nm, 散射光範圍： 280-900nm | 可 | 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, and 384孔盤， | 使用冷光須先請廠商設定白盤資料，尚未設定過請提供白盤資料給管理人員。 | 洪煜堃#63480
另有可一次偵測16個核酸樣品的石英盤

## 螢冷光分析儀
共研別 | 中文名稱 | 廠牌/型號 | 可檢測模式 | 解析度像素 | 檢測範圍 | 曝光時間 | 影像格式及分析模式 | 聯絡人
二共 | 螢冷光影像分析儀 | UVP BioSpectrum 810 | 化學冷光 | 3296 x 2472 um 810萬畫素 | 17 x 13 cm | 0.001 s - 2 h | SQV、TIF、JPG、AVI | 劉貞#65760
|  |  | 螢光 |  |  |  | 1D膠片分析模式
|  |  | 可見光 |  |  |  | 菌落計數模式
核酸蛋白質定量分析
六共 | 冷光影像分析儀 | GE /LAS4000 | 化學冷光 | 3072 x 2048 um 630 萬畫素 | 21 x 14 cm | 0.01 s - 30 h | TIF、GEL | 王聲耀 #63177
|  |  | 可見光 |  |  |  | 1D膠片分析模式
菌落計數模式
陣列分析模式
七共 | 冷光影像分析儀 | GE /LAS4000 | 化學冷光 | 3072 x 2048 um 630 萬畫素 | 21 x 14 cm | 0.01 s - 30 h | TIF、GEL | 林郁里 #63162
|  |  | 可見光 |  |  |  | 1D膠片分析模式
菌落計數模式
陣列分析模式
八共 | 螢冷光影像分析儀 | UVP BioSpectrum 810 | 化學冷光 | 3296 x 2472 um 810萬畫素 | 17 x 13 cm | 0.001 s - 2 h | SQV、TIF、JPG、AVI | 于家城#63483 洪煜堃 #63480
|  |  | 螢光 |  |  |  | 1D膠片分析模式
|  |  | 可見光 |  |  |  | 菌落計數模式
核酸蛋白質定量分析

## 即時聚合酶反應器
共研別 | 中文名稱 | 廠牌/型號 | 上機孔盤 | 光源/偵測波長 | 適用方法 | 費用 | Software | 聯絡人
二共 | 溫度梯度聚合酶連鎖反應器 | Bio-rad/ CFX Connect | 96 well | LED/450 ~ 580nm | SYBR Green I, FAM | 60元/2.5小時 | Bio-rad CFX Manager 3.1 | 陳家怡 #63270
三共 | 即時聚合酶連鎖反應器 | Thermo Fisher Scientific/ QuantStudio™ 7 Flex System | 96 well 96 well fast Taqman Array Card | white LED/ Blue: Ex:470/15 Em:520/15 Green: Ex 520/10, Em:558/12 Yellow: Ex 549.5/10, Em: 586.5/10 Orange: Ex:580/10, Em: 624/14 Red: Ex:640/10, Em: 682/14 Deep Red: Ex: 662/10, Em:711/12 已校正的螢光為:FAM™, SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™), VIC®, TAMTAMRA™, NED™, ROX™ | SYBR, Primer-Probe Detection, Multiplex Real Time PCR | 100元/盤 | QuantStudio™ Real-Time PCR Software | 歐陽璞#65725
七共 | 即時聚合酶連鎖反應器 | ABI/ 7900HT,Fast system | 96 well &TaqMan® Low Density Array | 488 nM (argon-ion laser)/ 500~660nm | SYBR, | 100元/盤 | 上機: SDS v2.3 分析: RQ manager | 黃思璇#63162
Primer-Probe Detection
| 溫度梯度核酸即時定量PCR | BIO-RAD CFX Connect | 96 well | 450-495nM (LED Lamp)/515-580nm | SYBR Green , | 60元/盤 | Bio-Rad CFX Manager 3.1
TaqMan system
九共 | 溫度梯度核酸即時定量PCR | QuantStudio 5 Dx | 96 well | 450–680 nm(Excitation)/500–730 nm(detection range) | FAM, SYBR, VIC, ABY, NED, TAMRA, JUN, ROX, Mustang Purple, and Cy5 | ----- | Integrated tools to assist with 21 CFR Part 11 compliance | 李昇憲#67834

## 流式細胞儀
共研別 | 廠牌/型號 | Laser | Emission Filter（nm） | Autosampler | Software | 費用* | 聯絡人
三共 | BD LSR II | 488 nm (4色) | 488 / 10 for SSC | No | FACSDiva； FlowJo（離線分析） | 委託操作，250元/時； 自行操作，100元/時。 | 黃裕文#65726 蔡靜儀 #65725
530 / 30
575 / 26
695 / 40
780 / 60
|  | 633 nm (3色) | 670 / 30
730 / 45
780 / 60
|  | 405 nm (5色) | 450 / 40
525 / 50
610 / 20
710 / 50
780 / 60
|  | 355 nm (2色) | Side population analysis:
450 / 50
670 / 14
Multicolor analysis:
450 / 50
530 / 30
Spare filters（依使用者需要由管理人員進行抽換與設定）：
405 / 20
585 / 42
610 / 20
三共 | Thermo Fisher Attune | 488 nm (2色) | 488 / 10 for SSC | No | Attune™ NxT Software； FlowJo（離線分析） | 委託操作，300元/時； 自行操作，150元/時。 【small particles分析實驗則需加收儀器前置處理耗材費 (含Filter+ debubble buffer)，600元 / 次 。 】 | 黃裕文#65726 莊琬竹#65726
530 / 30
695 / 40
|  | 637 nm (3色) | 670 / 14
720 / 30
780 / 60
|  | 405 nm (6色) | 450 / 40
525 / 50
610 / 20
660 / 20
710 / 50
780 / 60
|  | 561 nm (3色) | 585 / 16
620 / 15
780 / 60
Spare filters（依使用者需要由管理人員進行抽換與設定）：
415DLP
405 / 10 可偵測Violet SSC
三共 | BD FACSVerse | 488 nm (4色) | 488 / 15 for SSC | Yes | FACSuite | 100元/時 | 歐陽璞 #65725
527 / 32
586 / 42
700 / 54
783 / 56
|  | 640 nm (2色) | 660 / 10
783 / 56
七共 | BD FACSCalibur | 488 nm (2色) | 530 / 30 for SSC | No | Cell Quest Pro | 100元/時 | 黃思璇#63162
585 / 42
670 LP
|  | 635 nm (1色) | 661 / 16
七共 | BD FACSLyric | 488 nm (4色) | 488 / 15 for SSC | No | FACSuite | 100元/時 | 黃思璇#63162
527 / 32
586 / 42
700 / 54
783 / 56
|  | 640 nm (3色) | 660 / 10
720 / 30
783 / 56
|  | 405 nm (3色) | 448 / 45
528 / 45
606 / 36
八共 | BD FACSVerse | 488 nm (4色) | 488 / 15 for SSC | Yes | FACSuite | 100元/時 | 洪煜堃#63480
527 / 32
586 / 42
700 / 54
783 / 56
|  | 640 nm (2色) | 660 / 10
783 / 56
九共 | BD FACSCalibur | 488 nm (3色) | 530 / 30 | No | Cell Quest | 無，buffer自備 | 李昇憲#67834
585 / 42
> 650 nm
* 費用依目前FACSFlow廠商售價與各機台實際使用情形計算，每次付費為一桶之整數倍。

## 落地型高速及超高速離心機
廠牌：Beckman Coulter | ROTOR TYPE |  | OPTIMAL SPEED （2018-2019） | Capacity | Year of manufacture | 共研別
高速離心機 （Avanti JXN-26） | Fixed angle | JA-10 | 10,000 RPM | 6 x 500 mL | 2015 | 第七共研
|  | JLA-10.500 | 10,000 RPM | 6 x 500 mL | 2017 | 第二共研
|  | JA-14 | 12,000 RPM | 6 x 250 mL | 2006 | 第六共研
|  | JA-14.50 | 14,000 RPM | 16 x 50 mL | 2016 | 第六共研
|  | JA-18.1 | 18,000 RPM | 24 x 1.8 mL | 2016 | 第八共研
|  | JA-20 | 18,000 RPM | 8 x 50 mL | 2006 | 第六共研
|  | JA-20.1 | 18,000 RPM | 32 x 15 mL | 2005 | 第六共研
|  | JA-25.15 | 25,000 RPM | 24 x 15 mL | 2016 | 第八共研
|  | JA-25.15 | 25,000 RPM | 24 x 15 mL | 2017 | 第二共研
|  | JA-25.50 | 25,000 RPM | 8 x 50 mL | 2016 | 第八共研
|  | JA-25.50 | 25,000 RPM | 8 x 50 mL | 2015 | 第七共研
|  | JA-25.50 | 25,000 RPM | 8 x 50 mL | 2012 | 第二共研
|  | JLA-16.250 | 16,000 RPM | 6 x 250 mL | 2015 | 第七共研
|  | JLA-16.250 | 16,000 RPM | 6 x 250 mL | 2012 | 第二共研
超高速離心機 （Optima XPN-100） | Fixed angle | Type 25 | 23,000 RPM | 100 x 1.0 mL | 2000 | 第二共研
|  | Type 70 Ti | 70,000 RPM | 8 x 39 mL | 2017 | 第二共研
|  | Type 90 Ti | 80,000 RPM | 8 x 13.5 mL | 1995 | 第二共研
|  | Type 100 Ti | 100,000 RPM | 8 x 6.8 mL | 2015 | 第七共研
|  | Type 100 Ti | 90,000 RPM | 8 x 6.8 mL | 2000 | 第二共研
| Swinging Bucket | SW 28 | 26,000 RPM | 6 x 38.5 mL | 2005 | 第六共研
|  | SW 41 Ti | 41,000 RPM | 6 x 13.2 mL | 2014 | 第二共研
|  | SW 41 Ti | 41,000 RPM | 6 x 13.2 mL | 2015 | 第七共研
|  | SW 55 Ti | 55,000 RPM | 6 x 5 mL | 2014 | 第二共研
連絡人： 第二共研 -- 劉 貞小姐（分機65760） 第六共研 -- 王聲耀先生（分機63177） 第七共研 -- 黃思璇小姐（分機63162） 第八共研 -- 洪煜堃小姐（分機63480）

## 石蠟及冷凍切片機
石蠟切片機
共研別 | 廠牌型號 | 規格說明
二 | Leica | 自備刀片
RM 2125RT
三 | Leica | 自備刀片
MULTICUT
八 | Leica | 自備刀片
RM 2245
冷凍切片機
共研別 | 廠牌型號 | 規格說明
二 | Leica | 提供holder，拋棄式刀片自備，有防捲片
CM 3050S
三 | Leica | 提供holder，拋棄式刀片自備，有防捲片
CM 3050S
八 | Leica | 提供holder，拋棄式刀片自備，無防捲片
CM 1860