## 顯微鏡
位置	品牌機型	功能	螢光濾片規格		物鏡	影像系統	軟體	開放使用規則	備註	聯絡人
第二共研	Zeiss / Axiovert 200M / 倒立	n螢光 200w	DAPI	460/50	5X/0.16	Photometric	metamorph / v7.8.0.0	定期開課，考試 / 委託操作		孫芸鈺 / #63206
		n明視野	FITC	535/50	10X/0.3	HQ2
		n相位差	Rhod	610/75	20X LD/0.4	130萬Cooling 單色CCD
		nDIC	CFP	480/40	40X LD/0.6	Photometric
		▓其他 活細胞培養系統	YFP	535/30	20X /0.8	512 Delta
		，電動Z軸	C/Y FRET	535/50	40X /0.95	EMCCD
			CY5	692/40	100X oil/1.4
	Zeiss / LSM 510 META / 正立	n螢光 105w	DAPI	445/20	10x/0.3	Confocal	LSM	委託操作
		n明視野	FITC	540/50	20x/0.5
		¨相位差	Rhod	575~640	40x water/1.2
		nDIC	CFP	480/40	63x oil/1.4
		¨其他	YFP	535/30	100x oil/1.4
			C/Y FRET	535/50
	Zeiss / Axiovert A1 / 倒立	n螢光 120w	DAPI	460/50	5X/0.15	Canon	無	Culture room 觀察用
		n明視野	FITC	535/40	10x/0.25	EOS 700D
		n相位差	Rhod	605/55	20x LD/0.35	1800百萬彩色CMOS
		¨DIC			40x LD/0.6
		¨其他
	LEICA / MZ FLIII / 螢光解剖 / 顯微鏡	n螢光	GFP		Zoom	LEICA		無
		¨明視野			0.8~10x	DC 100
		¨相位差
		¨DIC
		¨其他
第三共研	LEICA / DM IL / 倒立	¨螢光	無	無	10x/0.2	無	無	Culture room 觀察用		歐陽璞 / #65725
		n明視野			20/0.3
		n相位差			40/0.5
		¨DIC
		¨其他
	NIKON / TE 300 / 倒立	¨螢光	無	無	4x/0.13	無	無	Culture room 觀察用
		n明視野			10x/0.3
		n相位差			20x/0.4
		¨DIC			40x/0.55 LD
		¨其他				(nikon相機接頭)
	LEICA / DMRA / 正立	n螢光 100W	FITC	BP535/50	5x/0.15	LEICA		定期開課
		n明視野	TRITC	BP610/75	10x/0.4	DFC 490
		n相位差	DAPI/FITC/PI	Chroma set	20x/0.7	800萬彩色CCD
		¨DIC		61001	40x/0.75
		¨其他
	ZEISS	n螢光 50w	DAPI	LP420	10x/0.25			Culture room 觀察用
	100TV	n明視野	FITC	BP515~565	20x/0.5LD
		n相位差	Rhod	LP590	40x/0.6 LD
		nDIC			100x/1.25 oil
	倒立	¨其他

第六共研	NIKON	n螢光 50W	B-2A	LP 520	4x/0.13	NIKON		Culture room 觀察用		王聲耀 / #63177
	TS100	n明視野	G-2A	LP590	20x/0.45 LD	DS-5M-L2
		n相位差			40x/0.6 LD	524萬
		¨DIC				黑白CCD
	倒立	¨其他
	NIKON	n螢光 50W	B-2A	LP 520	4x/0.13			Culture room 觀察用
	TS100	n明視野	G-2A	LP590	20x/0.45 LD
		n相位差			40x/0.6 LD
		¨DIC
	倒立	¨其他
第七共研	OLYMPUS	n螢光 100W	U-MWU2(DAPI)	LP420	4x/0.13	Olympus DP72	Olympus cellSens	定期開課		袁惠萍 / #63162
	BX-51	n明視野	U-MWB2(GFP)	LP520	10x/0.3
		¨相位差	U-MWG2(Rhod)	LP590	20x/0.5
		¨DIC			40x/0.75
	正立	¨其他			100x/1.3 oil
	OLYMPUS	n螢光 100W	U-MWU2(DAPI)	LP420	4x/0.13	Olympus DP72	Olympus cellSens	定期開課
	IX-71	n明視野	U-MWB2(GFP)	LP520	10x/0.25
		n相位差	U-MWG2(Rhod)	LP590	20x/0.4
		¨DIC			40x/0.6 LD
	倒立	¨其他
	OLYMPUS	¨螢光	無	無	4x/0.13	無	無	Culture room 觀察用	2台
	CKX-41	n明視野			10x/0.25
		n相位差			20x/0.4
		¨DIC			40x/0.55
	倒立	¨其他
	OLYMPUS	¨螢光	無	無	4x/0.1	無	無		1台
	CX-41	n明視野			10x/0.25
		¨相位差			40x/0.65
		¨DIC			100x/1.25 oil
	正立	¨其他
第八共研	NIKON	¨螢光	無	無	10x/0.3	c-mount轉接	無	定期開課	貴儀室	于家城 / #63483 / 洪煜堃 / #63480
	80i	n明視野			20x/0.5	數位相機
		n相位差			40x/0.75
		¨DIC
	正立	¨其他
	NIKON	n螢光 50W	B-2A	520 LP	4x/0.13	無	無	Culture room 觀察用	左間細胞室
	TS100	n明視野	G-2A	590 LP	10x/0.3
		n相位差	DAPI	BP435~485	20x/0.45 LD
		¨DIC			40x/0.6 LD
	倒立	¨其他
	NIKON	n螢光 50W	B-2A	520 LP	4x/0.13	Media cybernetics	QCapture Pro 6.0	定期開課	右間細胞室
	TS100	n明視野	G-2A	590 LP	10x/0.3	Evolution VF
		n相位差	DAPI	BP435~485	20x/0.45 LD	140萬cool
		¨DIC			40x/0.6 LD	單色CCD
	倒立	¨其他
第九共研	OLYMPUS	¨螢光	無	無	4x/0.13	無	無	Culture room 觀察用	4台	李昇憲 / #67834
	CKX-41	n明視野			10x/0.25
		n相位差			20x/0.4
		¨DIC			40x/0.55
	倒立	¨其他
	ZEISS	n螢光 100w	DAPI	460/50	5x/0.15	Photometrics	Axio Vision Fluorescence Lite Rel 4.8	操作室3觀察細胞用	1台
	Axio Vert.A1 FL	n明視野	FITC	535/40	10x/0.25	AxioCam ICm1 and Fluorescence Lite
		n相位差	TRITC/PI	620/60	20x/0.4 LD	140萬cooling
		¨DIC			40x/0.6 LD	單色CCD
	倒立	¨其他

## 微盤分析儀(ELISA)
共研別	中文名稱	廠牌/型號	可見光 /波長nm	螢光 /波長nm	冷光	Microplate Types	備註	聯絡人
二共	全光譜酵素免疫分析儀	BIOTEK /μQuant	200 to 999	無	無	6-, 12-, 24-, 48-, 96-, and 384孔盤		劉貞 / #65760
三共	多重標定冷光偵測技術儀	Wallac Victor2	Ex: 355, 485, 490, 450, 405, 540, 570, 630	Ex: 355, 485, 490, 450, 405, 540, 570, 630	可	6-, 12-, 24-, 48-, and 96孔盤		歐陽璞#65725
			Em: 460, 535, 572, 545, 642, 615	Em: 460, 535, 572, 545, 615, 642
七共	微盤式閃爍冷光分析儀	PerkinElmer/ Top-count	無	無	可	24 and 96孔盤	同位素核種可偵測3H	袁惠萍#63162
							(使用須事先申請,並有合格同位素操作訓練)

七共	酵素免疫微量計數器	Molecular Devices/ SpectraMax M5	200 to 999	無	無	6-, 12-, 24-, 48-,96, and 384孔盤 & cuvette		袁惠萍#63162
八共	多功能微盤分析儀	TECAN/infinite F200	260,280,450,570,595	360,465,485,535	可	6-, 12-, 24-, 48-, 96-, and 384孔盤，	使用冷光須先請廠商設定白盤資料，尚未設定過請提供白盤資料給管理人員。	洪煜堃#63480
						另有可一次偵測16個核酸樣品的石英盤

## 螢冷光分析儀
共研別	中文名稱	廠牌/型號	可檢測模式	解析度像素	檢測範圍	曝光時間	影像格式及分析模式	聯絡人
二共	螢冷光影像分析儀	UVP / BioSpectrum 810	化學冷光	3296 x 2472 um / 810萬畫素	17 x 13 cm	0.001 s - 2 h	SQV、TIF、JPG、AVI	劉貞#65760
			螢光				1D膠片分析模式
			可見光				菌落計數模式
							核酸蛋白質定量分析
六共	螢冷光影像分析儀	GE /LAS4000	化學冷光	3072 x 2048 um / 630 萬畫素	21 x 14 cm	0.01 s - 30 h	TIF、GEL	王聲耀 / #63177
			螢光				1D膠片分析模式
			可見光				菌落計數模式
							陣列分析模式
七共	螢冷光影像分析儀	GE /LAS4000	化學冷光	3072 x 2048 um / 630 萬畫素	21 x 14 cm	0.01 s - 30 h	TIF、GEL	袁惠萍 / #63162
			可見光				1D膠片分析模式
							菌落計數模式
							陣列分析模式
八共	螢冷光影像分析儀	UVP / BioSpectrum 810	化學冷光	3296 x 2472 um / 810萬畫素	17 x 13 cm	0.001 s - 2 h	SQV、TIF、JPG、AVI	于家城#63483 / 洪煜堃 / #63480
			螢光				1D膠片分析模式
			可見光				菌落計數模式
							核酸蛋白質定量分析

## 即時聚合酶反應器
共研別	中文名稱	廠牌/型號	上機孔盤	光源/偵測波長	適用方法	費用	Software	聯絡人
三共	即時聚合酶連鎖反應器	ABI/ 7900HT	96 well	488 nM (argon-ion laser)/ 500~660nm	SYBR,	300元/盤	SDS v2.2.2	歐陽璞#65725
					Primer-Probe Detection
七共	即時聚合酶連鎖反應器	ABI/ 7900HT,Fast system	96 well &TaqMan® Low Density Array	488 nM (argon-ion laser)/ 500~660nm	SYBR,	300元/盤	上機: SDS v2.3 / 分析: RQ manager	袁惠萍#63162
					Primer-Probe Detection
七共	溫度梯度核酸即時定量PCR	Bio-rad/ MyiQ	96 well	475-495nM (Tungsten-Halogen Lamp)/515-545nm	SYBR Green I,	100元/盤	MyiQ detection system	袁惠萍#63162
					FAM

## 流式細胞儀
共研別	廠牌/型號	Laser	Emission Filter（nm）	Autosampler	Software	費用*	聯絡人

二共	BD LSR II	488（4色）	530 / 30	No	FACSDiva / FlowJo（離線分析）	25元/15分鐘	劉貞 / #65760
			575 / 26
			695 / 40
			780 / 60
		355 nm（2色）	Side population analysis:
			670 / 14
			450 / 50
			Multicolor analysis:
			530 / 30
			450 / 50
			Spare filters（依使用者需要由管理人員進行抽換與設定）：
			405 / 20
			585 / 42
			610 / 20
三共	BD FACSVerse	488 nm (4色)	488 / 15	Yes	FACSuite	100元/時	歐陽璞 #65725
			527 / 32
			586 / 42
			700 / 54
			783 / 56
		640 nm (2色)	660 / 10
			783 / 56
七共	BD FACSCalibur	488、635 nm / (3+1色)	530 / 30	No	Cell Quest Pro	100元/時	袁惠萍#63162
			585 / 42
			670 LP
			661 / 16
八共	BD FACScan	488 nm / (3色)	530 / 30	No	Cell Quest	無，buffer自備	彭詩婷#63480
			585 / 42
			> 670 nm
	BD FACSVerse	488 nm (4色)	488 / 15	Yes	FACSuite	100元/時	彭詩婷#63480
			527 / 32
			586 / 42
			700 / 54
			783 / 56
		640 nm (2色)	660 / 10
			783 / 56
九共	BD FACSCalibur	488 nm / (3色)	530 / 30	No	Cell Quest	無，buffer自備	李昇憲#67834
			585 / 42
			> 650 nm
* 費用依目前FACSFlow廠商售價與各機台實際使用情形計算，每次付費為一桶之整數倍。

## 落地型高速及超高速離心機
廠牌：Beckman Coulter	ROTOR TYPE		OPTIMAL SPEED / （2015）	Capacity	Year of / manufacture	共研別
高速離心機 / （二共：Avanti J25） / （六共：Avanti J25） / （七共：Avanti JXN-26）	Fixed angle	JA-10	10,000 RPM	6 x 500 mL	2015	第七共研
		JA-14	12,000 RPM	6 x 250 mL	2006	第六共研
		JA-20	18,000 RPM	8 x 50 mL	2006	第六共研
		JA-20.1	18,000 RPM	32 x 15 mL	2005	第六共研
		JA-20.1	14,000 RPM	32 x 15 mL	1995	第二共研
		JA-25.50	25,000 RPM	8 x 50 mL	2015	第七共研
		JA-25.50	25,000 RPM	8 x 50 mL	2012	第二共研
		JLA-16.250	16,000 RPM	6 x 250 mL	2015	第七共研
		JLA-16.250	16,000 RPM	6 x 250 mL	2012	第二共研
超高速離心機 / （二共：XL-90） / （六共：Optima XL-A） / （七共：Optima XPN-100 ）	Fixed angle	Type 25	23,000 RPM	100 x 1.0 mL	2000	第二共研
		Type 90 Ti	80,000 RPM	8 x 13.5 mL	1995	第二共研
		Type 100 Ti	100,000 RPM	8 x 6.8 mL	2015	第七共研
		Type 100 Ti	90,000 RPM	8 x 6.8 mL	2000	第二共研
	Swinging Bucket	SW 28	26,000 RPM	6 x 38.5 mL	2005	第六共研
		SW 28	20,000 RPM	6 x 38.5 mL	1995	第二共研
		SW 41 Ti	41,000 RPM	6 x 13.2 mL	2014	第二共研
		SW 41 Ti	41,000 RPM	6 x 13.2 mL	2015	第七共研
		SW 55 Ti	55,000 RPM	6 x 5 mL	2015	第二共研
連絡人： / 第二共研 -- 劉 貞小姐（分機65760） / 第六共研 -- 王聲耀先生（分機63177） / 第七共研 -- 袁惠萍小姐（分機63162）

## 石蠟及冷凍切片機
石蠟切片機
共研別	廠牌型號	規格說明
二	Leica	自備刀片
	RM 2125RT
三	Leica	自備刀片
	RM 2145
八	Leica	自備刀片
	RM 2245

冷凍切片機
共研別	廠牌型號	規格說明
二	Thermo Scientific	提供holder，拋棄式刀片自備，無防捲片
	Shandon Cryotome E
三	Leica	提供holder，拋棄式刀片自備，有防捲片
	CM 3050S
八	Leica	提供holder，拋棄式刀片自備，有防捲片
	CM 1860