## 顯微鏡
位置 | 品牌機型 | 功能 | 螢光濾片規格 |  | 物鏡 | 影像系統 | 軟體 | 開放使用規則 | 備註 | 聯絡人
第二共研 | Zeiss Axio Observer 7 倒立 | ■螢光 LED | DAPI | 450/40 | 10X/0.3 | Teledyne Photometrics | ZEN v3.3 | 定期開課，考試 委託操作 |  | 孫芸鈺 林容瑋 何輝泓 張含眉 #263206
|  | □明視野 | FITC | 525/50 | 20X LD/0.4 | PRIME BSI
|  | ■相位差 | Rhod | 605/70 | 40X LD/0.6 | 420萬Cooling 單色 sCMOS
|  | ■DIC | Alexa 594 | 641/75 | 20X /0.8
|  | ■其他 活細胞培養系統 | CY5 | 690/50 | 40X /0.95
|  | ，電動Z軸 |  |  | 63X oil/1.4
| Leica SP8X 正立 | ■螢光 120W | DAPI | 460/50 | 5X/0.15 | 正立 Confocal | LAS X | 委託操作
|  | □明視野 | FITC | 525/50 | 10X/0.4
|  | □相位差 | Rhod | 585/40 | 20X/0.75
|  | ■DIC |  |  | 40X oil/1.3
|  | □其他 |  |  | 63X oil/1.4
63X glyc/1.3
100X oil/1.4
| Zeiss LSM 880 倒立 | ■螢光 120W | DAPI | 445/50 | 5X/0.16 | 倒立 Confocal | ZEN | 委託操作
|  | □明視野 | FITC | 525/50 | 10X/0.45
|  | □相位差 | Rhod | 605/70 | 20X/0.8
|  | ■DIC |  |  | 40X oil/1.3
|  | ■其他 活細胞培養系統 |  |  | 63x oil/1.4
100X oil/1.4
| TissueGnostics TissueFAXS 正立 | ■ 螢光 LED | DAPI | 410-460 | 2.5X/0.085 | 玻片掃描系統 | TissueFAXS StrataQuest | 委託操作
|  | ■明視野 | FITC | 495-545 | 5X/0.16 | Pixellink M4 彩色相機
|  | □相位差 | Rhod | 565-625 | 10X/0.45 | Hamamatsu Orca Flsah4.0 sCMOS camera 單色相機
|  | □DIC | CY5 | 650-770 | 20X/0.5
|  | □其他 |  |  | 40X/0.75
| Zeiss Axiovert A1 倒立 | ■螢光 120W | DAPI | 460/50 | 5X/0.15 | Canon | 無 | Culture room 觀察用 |  | 聯絡人: 洪煜堃 #265760
|  | ■明視野 | FITC | 535/40 | 10x/0.25 | EOS 700D
|  | ■相位差 | Rhod | 605/55 | 20x LD/0.35 | 1800萬彩色CMOS
|  | □DIC |  |  | 40x LD/0.6
□其他
第三共研 | LEICA DMi8 倒立 | ■螢光 LED固態光源 |  |  | 5x | 無 | 無 | Culture room 觀察用 左間 |  | 洪煜堃 #265760
|  | ■明視野 |  |  | 10x/0.25
|  | ■相位差 |  |  | 20x/0.40
|  | □DIC |  |  | 40x/0.55
□其他
| EVOS FL Auto 倒立 | ■螢光 | DAPI | 447/60 | 4x/Ph/LD/0.13 | Dual camera | EVOS FL Auto software | Culture room 觀察用 右間
|  | ■明視野 | GFP | 510/42 | 20x/Ph/LD/0.4 | (monochrome CCD and color CMOS)
|  | ■相位差 | TxRed | 624/40 | 40x/CC/0.75
|  | □DIC |  |  | 60x/LD/0.75
|  | □其他: 電動Z軸, 活細胞培養系統 |  |  | 100x/oil/1.28
| EVOS FLc 倒立 | ■螢光 | GFP | 510/42 | 4x/Ph/LD/0.13 | Color CCD | EVOS FLc software | Culture room 觀察用 右間
|  | ■明視野 | RFP | 593/40 | 10x/Ph/LD/0.25
|  | ■相位差 |  |  | 20x/Ph/LD/0.4
□DIC
□其他
| LEICA DMRA 正立 | ■螢光 100W | FITC | BP535/50 | 5x/0.15 | LEICA |  | 自行操作
|  | ■明視野 | TRITC | BP610/75 | 10x/0.4 | DFC 490
|  | ■相位差 | DAPI/FITC/PI | Chroma set | 20x/0.7 | 800萬彩色CCD
|  | □DIC |  | 61001 | 40x/0.75
□其他
| LumaScope | ■螢光 20W | DAPI | 429-462nm | 4x/0.13 | 1200*1200 Camera | lumaview | 自行操作 | 僅供Hypoxia chamber 使用
|  | ■明視野 | GFP | 502-561nm | 20x/0.5
|  | ■相位差 | mCherry | 612-680nm | 40x/0.6
□DIC
□其他
| NIKON TS100 倒立 | ■螢光 50W | B-2A | LP 520 | 4x/0.13 | NIKON | 無 | 觀察用 |  | 聯絡人: 流式細胞核心#265726
|  | ■明視野 | G-2A | LP 590 | 20x/0.45 LD | DS-5M-L2
|  | ■相位差 |  |  | 40x/0.6 LD | 524萬
|  | □DIC |  |  |  | 黑白CCD
□其他
| NIKON SMZ1500 解剖 | □螢光 | 無 | 無 | 10-54x | 無 | 無 | 自行操作
■明視野
□相位差
□DIC
□其他
第五共研 | NIKON Eclipse-Ti2U 倒立 | ■螢光 LED光源 | DAPI | EX:362-396,EM:432-482 | 4x/0.13 | NIKON | NIS-Elements D | Culture room 觀察用 |  | 薛俊傑 #52171
|  | ■明視野 | FITC | EX:465-495,EM:512-558 | 10x/0.3 | DS-Ri3
|  | ■相位差 | TxRED | EX:540-580,EM:600-660 | 20x/0.45 LD | 589萬
|  | □DIC |  |  | 40x/0.6 LD | 彩色CCD
□其他
| NIKON Eclipse-Ts2R 倒立 | ■螢光 LED光源 | DAPI | EX:362-396,EM:432-482 | 4x/0.13 | NIKON | NIS-Elements BR | Culture room
|  | ■明視野 | FITC | EX:465-495,EM:512-558 | 10x/0.3 | DS-Fi3
|  | ■相位差 | TxRed | EX:540-580,EM:600-660 | 20x/0.45 LD | 589萬
|  | □DIC |  |  | 40x/0.6 LD | 彩色CCD
□其他
| LEICA DMi8 倒立 | ■螢光 LED光源 | DAPI | EX:AT375/28,EM:AT460/50 | 5x/0.12 | Leica | LAS X | 定期開課
|  | ■明視野 | FITC | EX:AT480/30,EM:AT535/40 | 10x/0.32 | K5黑白420萬 sCMOS
|  | ■相位差 | TRITC | EX:AT540/25,EM:AT605/55 | 20x/0.4 | K3彩色600萬CMOS
|  | □DIC | CY5 | EX:AT620/50,EM:AT690/50 | 20x/0.8 LD
|  | □其他 |  |  | 40x/0.6
| LEICA DM2500 正立 | ■螢光 100W | DAPI | EX:350 | 5x/0.15 | Leica |  | 定期開課
|  | ■明視野 |  | EM:460 | 10x/0.3 | DFC490
|  | ■相位差 | FITC | EX:480 | 20x/0.5 | 800萬 CCD
|  | □DIC |  | EM:535 | 40x/0.75
|  | □其他 | TRITC(Rhodamine) | EX:545 | 100x/1.3 DL
EM:620
| OLYMPUS SZ-61 解剖 | □螢光 | 無 | 無 | 6.7-45x | 無 | 無 | 自行操作
■明視野
□相位差
□DIC
□其他
第六共研 | NIKON TS2R-FL 倒立 | ■螢光 | DAPI | LED385 | 4x/0.13 | 無 |  | Culture room 觀察用 |  | 王聲耀 #263177
|  | ■明視野 | GFP | LED470 | 10x/0.3
|  | ■相位差 | FITC | LED525 | 20x/0.4 LD
|  | □DIC | Cy5 | LED625 | 40x/0.6 LD
□其他
| NIKON Eclipse-Ti2 倒立 | ■螢光 100W | DAPI | 460/50 | 4x/0.13 | NIKON | NIS-Elements D | Culture room 觀察用
|  | ■明視野 | FITC | 535/40 | 20x/0.5 LD | DS-Ri2
|  | ■相位差 | TRITC | 610/75 | 40x/0.75 LD | 1600萬
|  | □DIC |  |  |  | 彩色CCD
□其他
第七共研 | Leica DMi8 倒立 | ■螢光 120W (LED) | DAPI | EX:360nm-385nm, DC:415nm, EM:435nm-485nm | 5x/0.12 PH0 | ①Leica K5 sCMOS Camera | Leica LAS X Software (Thunder,Navigator,Cell count,Z-control,Time-lapse) | 定期開課 |  | 歐陽璞 #263162
|  | ■明視野 | EGFP | EX:465nm-495nm, DC:505nm, EM:515nm-555nm | 10x/0.32 PH1 | ②Leica K3C Camera
|  | ■相位差 | Texas Red | EX:540nm-580nm, DC:600nm, EM:605nm-665nm | L 20x/0.40 CORR PH1
|  | □DIC | Cy3 | EX:530nm-550nm, DC:565nm, EM:580nm-630nm | L 40x/0.60 CORR PH2
|  | □其他 | Cy5 | EX:595nm-645nm, DC:655nm, EM:665nm-715nm | 40x/0.80
| Leica DMiL 倒立 | ■螢光 120W (LED) | DAPI | EX:360nm-385nm, DC:415nm, EM:435nm-485nm | 5x/0.12 PH0 | Leica K3C Camera | Leica Enersight Software | Culture room 觀察用
|  | ■明視野 | EGFP | EX:465nm-495nm, DC:505nm, EM:515nm-555nm | 10x/0.25 PH1
|  | ■相位差 | TRITC | EX:530nm-550nm, DC:565nm, EM:580nm-630nm | L 20x/0.35 PH1
|  | □DIC |  |  | L 40x/0.55 CORR PH2
■其他(IMC)-塑膠盤底DIC
| Nikon Ni-U 正立 | ■螢光 | DAPI | Excitation = AT375/28, Emission = AT460/50, Dichroic = 415nm | 4x/0.2 | Digital Sight 10 | NIS-Elements BR |  | 1台
|  | ■明視野 | FITC | Excitation = AT480/30, Emission = AT535/40, Dichroic = 505nm | 10x/0.45
|  | □相位差 | TRITC | Excitation = AT540/25, Emission = AT605/55, Dichroic = 565nm | 20x/0.8
|  | □DIC | Texas Red | Excitation = AT480/30, Emission = AT600lp (longpass), Dichroic = 505nm | 40x/0.95
|  | □其他 | Cy5 | Excitation = AT620/50, Emission = AT690/50, Dichroic = 655nm | 100x/1.45 oil
| Invitrogen EVOS M3000 倒立 | ■螢光 | GFP | Excitation = 482/25, Emission = 524/24 | 4x/0.13 | High-sensitivity color CMOS camera | Integrated onboard operating software | 動物細胞操作室觀察用 | 1台
|  | ■明視野 | Texas Red | Excitation = 585/29, Emission = 628/32 | 10x/0.3
|  | ■相位差 |  |  | 20x/0.45
|  | □DIC |  |  | 40x/0.65
□其他
| ImageXpress NANO | ■螢光 LED光源 | DAPI | 447/60 nm | 2X/NA 0.1 | CMOS | MetaXpress Software | 委託操作 | 1台 | 林郁里 #263162 蔡靜儀 #263299 潘筱茜 #263647
|  | ■明視野 | FITC | 525/45 nm | 4X/NA 0.2 | >400萬畫素
|  | □相位差 | TRITC | 593/40 nm | 10X/NA 0.3
|  | □DIC | Texas Red | 624/40 nm | 20X/NA 0.4
|  | □其他 | Cy5 | 692/40 nm | 40X/NA 0.6
第八共研 | NIKON Ni-U 正立 | ■螢光 | DAPI | EX:375/28 | 2x/0.1 | Digital Sight 10 | 無 | 自行操作 | 貴儀室 | 楊邦彥 #263480
|  | ■明視野 |  | EM:460/50 | 10x/0.3 | 23.9 million effective pixels
|  | □相位差 | FITC | EX:480/30 | 20x/0.8 | CMOS color image sensor
|  | □DIC |  | EM:535/40 | 40x/0.95
|  | □其他 | TxR | EX:560/40 | 60x/0.96
|  |  |  | EM:635/60 | 100x/1.3 oil
|  |  | Cy5 | EX:620/50
EM:690/60
| LEICA DMi8 倒立 | ■螢光 LED固態光源 | DAPI | EX:375/28 | 5x/0.12 | Leica |  | Culture room使用 | 左間細胞室
|  | ■明視野 |  | EM:460/50 | 10x/0.3 | K5C
|  | ■相位差 | FITC | EX:480/30 | 20x/0.4 | 5472 px x 3648 px, 20 MP
|  | □DIC |  | EM:535/40 | 40x/0.6 | Color CMOS Camera
|  | □其他 | TxR | EX:560/40
EM:635/60
| LEICA DMi8 倒立 | ■螢光 LED固態光源 | DAPI | EX:375/28 | 5x/0.12 | PCO | VisiView | Culture room使用 | 右間細胞室
|  | ■明視野 |  | EM:460/50 | 10x/0.3 | edge 4.2 bi
|  | ■相位差 | FITC | EX:480/30 | 20x/0.4 | 400萬
|  | □DIC |  | EM:535/40 | 40x/0.6 | 單色sCMOS
|  | □其他 | TxR | EX:560/40
EM:635/60
細胞治療研究中心 | OLYMPUS CKX-41 倒立 | □螢光 | 無 | 無 | 4x/0.13 | 無 | 無 | Culture room 觀察用 | 4台 | 李昇憲 #267834
|  | ■明視野 |  |  | 10x/0.25
|  | ■相位差 |  |  | 20x/0.4
|  | □DIC |  |  | 40x/0.55
□其他
| ZEISS Axio Vert.A1 FL 倒立 | ■螢光 100W | DAPI | 460/50 | 5x/0.15 | Photometrics | Axio Vision Fluorescence Lite Rel 4.8 | 操作室3 觀察細胞用 | 1台
|  | ■明視野 | FITC | 535/40 | 10x/0.25 | AxioCam ICm1 and Fluorescence Lite
|  | ■相位差 | TRITC/PI | 620/60 | 20x/0.4 LD | 140萬cooling
|  | □DIC |  |  | 40x/0.6 LD | 單色CCD
□其他
| OLYMPUS CKX53 倒立 | ■螢光 LED | U-FUW(DAPI) | LP420 | 10x/0.3 | Olympus DP28 | Olympus cellSens | 品管室 觀察細胞用 | 1台
|  | ■明視野 | U-FBW(GFP) | LP520 | 20x/0.45
|  | □相位差 | U-FGW(Rhod) | LP590 | 40x/0.6
□DIC
□其他
| OLYMPUS SZ61 解剖 | □螢光 | 無 | 無 | 6.7X~45X | OSTEC HW1200 | OSTEC KoPa | 品管室 觀察細胞用 | 1台
■明視野
□相位差
□DIC
□其他

## 微盤分析儀(ELISA)
共研別 | 中文名稱 | 廠牌/型號 | 吸收光 /波長nm | 螢光 /波長nm | 冷光 | Microplate Types | 備註 | 聯絡人
二共 | 全光譜酵素免疫分析儀 | BIOTEK /Epoch 2 | 200 to 999 | 無 | 無 | 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, and 384孔盤 |  | 張含眉 #263206 洪煜堃 #265760
三共 | 多功能酵素免疫光學分析儀 | Molecular Devices/SpectraMax i3x | 230-1000 | 250-850 | 可 | 6-, 12-, 24-, 48-, 96-,384-, and 1536孔盤 | 可偵測TRF | 洪煜堃 #265760
五共 | 多功能微孔盤分析儀 | Molecular Devices/ FilterMax F3 | 340-650 | 340-650 | 可 | 96孔盤 |  | 薛俊傑 33668235
五共 | 樣品前處理之蛋白分析儀 | Thermo Scientific/ Multiskan SkyHigh | 200-1000 | 無 | 無 | 96-, and 384孔盤 |  | 薛俊傑 #52171
六共 | 全波長光譜分析儀 | Thermo Scientific/ Multiskan GO | 200-1000 | 無 | 無 | 96-, and 384孔盤 |  | 王聲耀 #263177
七共 | 微盤式閃爍冷光分析儀 | PerkinElmer/ Top-count | 無 | 無 | 可 | 24 and 96孔盤 | 同位素核種可偵測3H(使用須事先申請,並有合格同位素操作訓練) | 歐陽璞#263162
七共 | 酵素免疫微量計數器 | Molecular Devices/ SpectraMax iD5 | 230-1000 | 一般螢光(EX 250-830，EM270-850) 時差式螢光(EX 350，EM MONO 450-750，EM filter Terbium 490， EM filter Europium 616) 偏極化螢光(EX 400-750，EM 400-750) | 可 | 6-, 12-, 24-, 48-,96, and 384孔盤 & cuvette(需adapter)&24- 64-well 微量孔盤 |  | 歐陽璞#263162
八共 | 多功能全波長微盤光學暨影像分析儀 | TECAN/Spark 10M | 200-1000 | 激發光範圍： 230-900nm, 散射光範圍： 280-900nm | 可 | 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, and 384孔盤， | 使用冷光須先請廠商設定白盤資料，尚未設定過請提供白盤資料給管理人員。 | 楊邦彥#263480
另有可一次偵測16個核酸樣品的石英盤
細胞治療研究中心 | 多功能微盤分光光譜儀 | Molecular Devices/ SpectraMax iD5 | 230-1000 | 一般螢光(EX 250-830，EM270-850) 時差式螢光(EX 350，EM MONO 450-750，EM filter Terbium 490， EM filter Europium 616) 偏極化螢光(EX 400-750，EM 400-750) | 可 | 6-, 12-, 24-, 48-,96, and 384孔盤 & cuvette(需adapter)&24- 64-well 微量孔盤 | 為防止本中心人畜共通疾病汙染，上機檢體不得為動物檢體 | 李昇憲#267834

## 螢冷光分析儀
共研別 | 中文名稱 | 廠牌/型號 | 可檢測模式 | 解析度像素 | 檢測範圍 | 曝光時間 | 影像格式及分析模式 | 聯絡人
二共 | 螢冷光影像分析儀 | UVP BioSpectrum 810 | 化學冷光 | 3296 x 2472 um 810萬畫素 | 17 x 13 cm | 0.001 s - 2 h | SQV、TIF、JPG、AVI | 洪煜堃#265760
|  |  | 螢光 |  |  |  | 1D膠片分析模式
|  |  | 可見光 |  |  |  | 菌落計數模式
核酸蛋白質定量分析
五共 | 螢冷光影像分析儀 | UVP ChemStudio touch | 化學冷光 | 2750x 2200 um 600萬畫素 | 20 x 15 cm | 0.001 s - 2 h | SQV、TIF、JPG | 薛俊傑 #52171
|  |  | 可見光 |  |  |  | 1D膠片分析模式
菌落計數模式
六共 | 冷光影像分析儀 | GE /LAS4000 | 化學冷光 | 3072 x 2048 um 630 萬畫素 | 21 x 14 cm | 0.01 s - 30 h | TIF、GEL | 王聲耀 #263177
|  |  | 可見光 |  |  |  | 1D膠片分析模式
菌落計數模式
陣列分析模式
| 螢冷光影像分析儀 | Thermofisher /iBright FL1500 | 化學冷光 | 910 萬畫素 | 22.5 x 18 cm | 0.01 s - 30 h | TIF、GEL
|  |  | 可見光 |  |  |  | 1D膠片分析模式
|  |  | 螢光 |  |  |  | 菌落計數模式
陣列分析模式
七共 | 自動冷光影像擷取系統 | Thermofisher /iBright CL1500 | 化學冷光 | 910 萬畫素 | 22.5 x 18 cm | 0.01 s - 30 h | TIF、GEL | 歐陽璞 #263162
|  |  | 可見光 |  |  |  | 1D膠片分析模式
菌落計數模式
陣列分析模式
八共 | 螢冷光影像分析儀 | UVP BioSpectrum 810 | 化學冷光 | 3296 x 2472 um 810萬畫素 | 17 x 13 cm | 0.001 s - 2 h | SQV、TIF、JPG、AVI | 楊邦彥 #263480
|  |  | 螢光 |  |  |  | 1D膠片分析模式
|  |  | 可見光 |  |  |  | 菌落計數模式
核酸蛋白質定量分析
| 螢冷光影像分析儀 | BIO-RAD ChemiDoc MP | 化學冷光 | 2750 × 2200um 605萬畫素 | 16.8 x 21 cm | 0.001s-2h | SCN、TIF、JPG、BMP、PNG
|  |  | 螢光 |  |  |  | 1D膠片分析模式
|  |  | 可見光 |  |  |  | 核酸蛋白質定量分析
|  |  | 穿透UV光 |  |  |  | TPN、HKP量化分析

## 即時聚合酶反應器
共研別 | 中文名稱 | 廠牌/型號 | 上機孔盤 | 光源/偵測波長 | 適用方法 | 費用 | Software | 聯絡人
二共 | 溫度梯度聚合酶連鎖反應器 | Bio-rad/ CFX Connect | 96 well | LED/450 ~ 580nm | SYBR Green I, FAM | 60元/2.5小時 | Bio-rad CFX Manager 3.1 | 陳家怡 #263270
| 溫度梯度聚合酶連鎖反應器 | ABI QuantStudio 5 | 96 well | 450–680 nm(Excitation) 500–730 nm(detection range) | FAM, SYBR, VIC, ABY, NED, TAMRA, JUN, ROX, Mustang Purple, and Cy5 | 60元/2.5小時 | QuantStudio™ Real-Time PCR Software | 陳家怡 #263270
三共 | 即時聚合酶連鎖反應器 | Thermo Fisher Scientific/ QuantStudio™ 7 Flex System | 96 well 96 well fast Taqman Array Card | white LED/ Blue: Ex:470/15 Em:520/15 Green: Ex 520/10, Em:558/12 Yellow: Ex 549.5/10, Em: 586.5/10 Orange: Ex:580/10, Em: 624/14 Red: Ex:640/10, Em: 682/14 Deep Red: Ex: 662/10, Em:711/12 已校正的螢光為:FAM™, SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™), VIC®, TAMTAMRA™, NED™, ROX™ | SYBR, Primer-Probe Detection, Multiplex Real Time PCR | 100元/盤 | QuantStudio™ Real-Time PCR Software | 洪煜堃 #265760
五共 | 即時聚合酶連鎖反應器 | QuantStudio 5 | 96 well (0.2mL) ，0.1ml會卡盤，不可使用 | 450–680 nm(Excitation)/500–730 nm(detection range) | FAM, SYBR, VIC, ABY, NED, TAMRA, JUN, ROX, Mustang Purple, and Cy5 | 100元/盤 | QuantStudio™ Real-Time PCR Software | 薛俊傑#652171
七共 | 溫度梯度核酸即時定量PCR | BIO-RAD CFX Opus | 96 well | LED: 450-684 nm(Excitation)/515-730 nm(Detection) Ch1 Ex:450-490 nm Em:515-530 nm (FAM, SYBR® Green I) Ch2 Ex:515-525 nm Em:560-580 nm (VIC, HEX, CAL Fluor Gold 540,Cal Fluor Orange 560) Ch3 Ex:560-590 nm Em:610-650 nm (ROX, Texas Red, CAL Fluor Red 610, TEX 6150 Ch4 Ex:620-650 nm Em:675-690 nm (Cy5, Quasar 670) Ch5 Ex:672-684 nm Em:705-730 nm (Quasar 705, Cy5.5) Ch6 Ex:450-490 nm Em:560-580 nm (FRET) | SYBR Green , TaqMan system | 60元/盤 | Bio-Rad CFX Maestro 2.0 | 歐陽璞 #263162
八共 | 溫度梯度核酸即時定量PCR | BIO-RAD CFX Opus | 96 well /384well | "LED: 450-684 nm(Excitation)/515-730 nm(Detection) Ch1 Ex:450-490 nm Em:515-530 nm (FAM, SYBR® Green I) Ch2 Ex:515-525 nm Em:560-580 nm (VIC, HEX, CAL Fluor Gold 540,Cal Fluor Orange 560) Ch3 Ex:560-590 nm Em:610-650 nm (ROX, Texas Red, CAL Fluor Red 610, TEX 6150 Ch4 Ex:620-650 nm Em:675-690 nm (Cy5, Quasar 670) Ch5 Ex:672-684 nm Em:705-730 nm (Quasar 705, Cy5.5) Ch6 Ex:450-490 nm Em:560-580 nm (FRET)" | SYBR Green , TaqMan system | 60元/2.5小時 | Bio-Rad CFX Maestro 2.0 | 楊邦彥#263480
九共 | 溫度梯度核酸即時定量PCR | QuantStudio 5 | 96 well | 450–680 nm(Excitation)/500–730 nm(detection range) | FAM, SYBR, VIC, ABY, NED, TAMRA, JUN, ROX, Mustang Purple, and Cy5 | ----- | Integrated tools to assist with 21 CFR Part 11 compliance | 李昇憲#267834

## 流式細胞儀
共研別 | 廠牌/型號 | Laser | Emission Filter（nm） | Autosampler | Software | 費用 | 聯絡人
三共 | Thermo Fisher Attune | 488 nm (2色) | 488 / 10 for SSC | No | Attune™ NxT Software； FlowJo（離線分析）、cytobank（離線分析） | 委託操作: 300元/時； 自行操作: 150元/時。 【small particles分析實驗則需加收儀器前置處理耗材費 (含Filter+ debubble buffer)，600元 / 次 。 】 | 黃裕文#264098 莊琬竹#264099 許月媛 #265724 許晏婕 #265725
530 / 30
695 / 40
|  | 637 nm (3色) | 670 / 14
720 / 30
780 / 60
|  | 405 nm (6色) | 450 / 40
525 / 50
610 / 20
660 / 20
710 / 50
780 / 60
|  | 561 nm (3色) | 585 / 16
620 / 15
780 / 60
Spare filters （依使用者需要由管理人員進行抽換與設定）：
415DLP
405 / 10 可偵測Violet SSC
三共 | BD FACSLyric | 488 nm (4色) | 488 / 15 for SSC | Yes | FACSuite； FlowJo（離線分析）、cytobank（離線分析） | 100元/時 | 黃裕文#264098 莊琬竹#264099 許月媛 #265724 許晏婕 #265725
527 / 32
586 / 42
700 / 54
783 / 56
|  | 640 nm (2色) | 660 / 10
783 / 56
|  | 405nm (5色) | 448/45
528/45
606/36
715/50
755LP
三共 | Cytek Aurora | 355 nm | 光譜式收光：from 365 nm~829nm，可偵測大於40個螢光參數 | Yes | spectro flo； FlowJo（離線分析）、cytobank（離線分析） | 委託操作: 300元/時； 自行操作: 150元/時。 | 黃裕文#264098 莊琬竹#264099 許月媛 #265724 許晏婕 #265725
405 nm
488 nm
561 nm
640 nm
三共 | Cytek Aurora | 405 nm | 光譜式收光：from 420 nm~829 nm，可偵測大於24個螢光參數 | Yes | spectro flo； FlowJo（離線分析）、cytobank（離線分析） | 委託操作: 300元/時； 自行操作: 150元/時。 | 黃裕文#264098 莊琬竹#264099 許月媛 #265724 許晏婕 #265725
488 nm
640 nm
五共 | BD FACSVerse | 488 nm | 783 / 56 | Yes | Cell Quest | 自行操作: 150元/時。 | 薛俊傑#52171
700 / 54
586 / 42
527 / 32
488 / 15
|  | 640 nm | 783 / 56
660 / 10
|  | 488nm | 525/45 | No | Cytoflex | 自行操作: 150元/時。 | 薛俊傑#52171
585/42
610/20
690/50
五共 | Beckman Cytoflex |  | 780/60
|  | 638nm | 660/10
712/25
780/60
|  | 405nm | 450/45
525/40
640/20
660/10
780/60
七共 | BD FACSCalibur | 488 nm (2色) | 530 / 30 for SSC | No | Cell Quest Pro | 100元/時 | 歐陽璞#263162
585 / 42
670 LP
|  | 635 nm (1色) | 661 / 16
七共 | BD FACSLyric | 488 nm (4色) | 488 / 15 for SSC | No | FACSuite; Flowjo (離線分析) | 委託操作: 200元/小時 自行操作: 100元/小時 | 蔡靜儀 #263299 潘筱茜#263647
527 / 32
586 / 42
700 / 54
783 / 56
|  | 640 nm (3色) | 660 / 10
720 / 30
783 / 56
|  | 405 nm (5色) | 448 / 45
528 / 45
606 / 36
715 / 50
755LP
七共 | Cytek Northern Light | 405nm Violet Laser | 前方散射檢測器FSC | No | spectro flo | 委託操作: 200元/小時 自行操作: 100元/小時 | 蔡靜儀 #263299 潘筱茜 #263647
|  | 488nm Blue Laser | 兩個側向散射檢測器SSC
|  | 640nm Red Laser | 共41個檢測器，單管可25色以上分析
八共 | BD FACSLyric | 488 nm (4色) | 488 / 15 for SSC | No | FACSuite | 自行操作: 100元/小時 | 楊邦彥#263480
527 / 32
586 / 42
700 / 54
783 / 56
|  | 640 nm (2色) | 660 / 10
783 / 56
|  | 405nm (5色) | 448/45
528/45
606/36
715/50
755LP
細胞治療研究中心 | Cytek N7-00007 | 488±10nm; 50±5mW 藍光固態雷射。640nm±10nm; 80±8mW 紅光固態雷射 | 包含前方散射檢測器FSC與側方散射偵測器SSC，共24個檢測器，可執行10色以上的參數分析。 | Yes | spectro flo； FlowJo（離線分析） | 儀器校正耗材費 400元/四小時 | 李昇憲#267834

## 落地型高速及超高速離心機
廠牌：Beckman Coulter | ROTOR TYPE |  | OPTIMAL SPEED （2022-2023） | Capacity | Year of manufacture | 共研別
高速離心機 （Avanti JXN-26） | Fixed angle | JA-10 | 10,000 RPM | 6 x 500 mL | 2015 | 第七共研
|  | JLA-10.500 | 10,000 RPM | 6 x 500 mL | 2017 | 第二共研
|  | JA-14 | 12,000 RPM | 6 x 250 mL | 2006 | 第六共研
|  | JA-14.50 | 14,000 RPM | 16 x 50 mL | 2016 | 第六共研
|  | JA-18.1 | 18,000 RPM | 24 x 1.8 mL | 2016 | 第八共研
|  | JA-20 | 18,000 RPM | 8 x 50 mL | 2006 | 第六共研
|  | JA-20.1 | 18,000 RPM | 32 x 15 mL | 2005 | 第六共研
|  | JA-25.15 | 25,000 RPM | 24 x 15 mL | 2016 | 第八共研
|  | JA-25.15 | 25,000 RPM | 24 x 15 mL | 2017 | 第二共研
|  | JA-25.50 | 25,000 RPM | 8 x 50 mL | 2016 | 第八共研
|  | JA-25.50 | 25,000 RPM | 8 x 50 mL | 2015 | 第七共研
|  | JA-25.50 | 25,000 RPM | 8 x 50 mL | 2012 | 第二共研
|  | JLA-16.250 | 16,000 RPM | 6 x 250 mL | 2015 | 第七共研
|  | JLA-16.250 | 16,000 RPM | 6 x 250 mL | 2012 | 第二共研
超高速離心機 （Optima XPN-100） | Fixed angle | Type 25 | 23,000 RPM | 100 x 1.0 mL | 2000 | 第二共研
|  | Type 70 Ti | 70,000 RPM | 8 x 39 mL | 2017 | 第二共研
|  | Type 90 Ti | 80,000 RPM | 8 x 13.5 mL | 1995 | 第二共研
|  | Type 100 Ti | 100,000 RPM | 8 x 6.8 mL | 2015 | 第七共研
|  | Type 100 Ti | 90,000 RPM | 8 x 6.8 mL | 2000 | 第二共研
| Swinging Bucket | SW 28 | 26,000 RPM | 6 x 38.5 mL | 2021 | 第六共研
|  | SW 41 Ti | 41,000 RPM | 6 x 13.2 mL | 2014 | 第二共研
|  | SW 41 Ti | 41,000 RPM | 6 x 13.2 mL | 2015 | 第七共研
|  | SW 55 Ti | 55,000 RPM | 6 x 5 mL | 2014 | 第二共研
連絡人： 第二共研 -- 薛茚文先生（分機263271）、洪煜堃小姐（分機265760） 第六共研 -- 王聲耀先生（分機263177） 第七共研 -- 歐陽璞小姐（分機263162） 第八共研 -- 楊邦彥先生（分機263480）

## 石蠟及冷凍切片機
石蠟切片機
共研別 | 廠牌型號 | 規格說明
二 | Leica | 自備刀片
RM 2125RT
三 | Leica | 自備刀片
MULTICUT
八 | Leica | 自備刀片
RM 2245
冷凍切片機
共研別 | 廠牌型號 | 規格說明
二 | Leica | 提供holder，拋棄式刀片自備，有防捲片
CM 3050S
五 | Leica | 提供holder，拋棄式刀片自備，有防捲片
CM 3050S
八 | Leica | 提供holder，拋棄式刀片自備，無防捲片
CM 1860